## протяженность сетей
"МУП Решентовское ЖКХ"
Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения теплоснабжения
№ | Участок | Диаметр теплопроводов, Dу, мм | Длина теплопроводов, L, км
1 | 2 | 3 | 4
1 | Котельная-Центр.контора | 75 | 0.11
2 | Котельная-Развязочный колодец | 125 | 0.3
3 | Развязочный колодей-Школа | 100 | 0.27
4 | Центр.контора-Детский сад | 89 | 0.28
5 | Развязочный колодец-Дом культуры | 89 | 0.3
6 | Прочии потр.(магазины) | 50 | 0.58
ИТОГО |  |  | 1.84
Примечание.
1. Длины теплопроводов приводятся в двухтрубном исчислении.
| директор энергоснабжающей организации |  | Куринков П.И.
(Ф. И. О. руководителя)

## мощноть объекта
"МУП Решетовское ЖКХ"
Сведения об установленной мощности и присоединенной нагрузке к объектам коммунальной инфраструктуре
Технические данные
Марка котла | Вид топлива | Тип котла (паровой, водогрейный) | Нормативный КПД | Производительность котла, Гкал/ч | Срок эксплуатации, лет | Фактическая тепловая нагрузка котла, Гкал/ч (т/ч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
эксплуатируемый объект - КОТЕЛЬНАЯ с.Решеты ул. Олимпийская 2"А"
КВр-1,74 | уголь | водогрейный | 78 | 1.5 | 1 | 1,5Гкал/ч
Сибирь 2м | уголь | водогрейный | 80 | 0.8 | 7 | 08Гкал/ч
КВр-1,8 | уголь | водогрейный | 80 | 1.55 | 3 | 1,55Гкал/ч
Итого: |  |  |  | 3.85 | 11 | 3.85
директор энергоснабжающей организации |  |  | Куринков | П.И.
|  |  |  | (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись)

## Количество объектов
"МУП Решетовское ЖКХ"
Количество эксплуатируемых объектах коммунальной инфраструктуре теплоснабжение
| № п/п | наименование | место нахождения | год ввода в эксплуатацию
| 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | Котельная | с.Решеты ул. Олимпийская 2"А" | 1965
| 2 | Теплотрасса | с.Решеты | 1978
директор энергоснабжающей организации
Куринков | П.И.
| (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись)

## Уровень износа
"МУП Решетовское ЖКХ"
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
| -оборудование производства (котлы) | 60%
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
| -оборудование производства (котлы) | 9
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 48
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
| -оборудование производства (котлы) | 9
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 12
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
| -оборудование производства (котлы) | 6
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 0
директор энергоснабжающей организации
Куринков | П.И.
| (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись)

## нуждающихся сети в замене
"МУП Решетовское ЖКХ"
Протяженность сетей нуждающихся в замене, и их доля в общей протяженности сетей
на 01 апреля 2014г.
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км) | 1.84
| Справочно: диаметр до 350мм, (км) | 1.84
| диаметр более 350мм, (км) | 0
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 89.13%
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 1.64
| Справочно: диаметр до 350мм, (км) | 1.64
| диаметр более 350мм, (км) | 0
директор энергоснабжающей организации
Куринков | П.И.
| (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись)

## число аварий
"МУП Рештовское ЖКХ"
Число аварий теплоснабжении за апрель 2014год.
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно | 0
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км) | 1.84
| Справочно: диаметр до 350мм, (км) | 1.84
директор энергоснабжающей организации
Куринков | П.И.
| (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись)
Note on B6: Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов