СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ

Двадцать пятой сессии

от    23.05.2023                               с. Решеты	                                       	№ 9

О Программе комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2033 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом   Решетовского сельсовета, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Решетовского сельсовета на 2023-2033 годы». (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Решетовский вестник».

Глава Решетовского сельсовета

Решетовского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                    А.Н.Бурцев

Председатель Совета депутатов

Решетовского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                   В.К.Майс

Приложение

к решению двадцать пятой сессии

Совета депутатов  Решетовского сельсовета

от 23.05.2023г. № 9 «Об  утверждении

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Решетовского сельсовета Кочковского района

Новосибирской области на 2023-2033 годы»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

на 2023-2033 годы

с.Решеты

2023 год

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2033 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2033 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Комплексная программа социально-экономического развития Решетовского сельсовета на 2011-2025 годы |
| Заказчик Программы | Совет депутатов Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов теплоснабжения, водоснабжения. К основным задачам Программы относятся: -повышение эффективности функционирования коммунальных систем; -развитие системы коммунальной инфраструктуры Решетовского сельсовета, отвечающей современным требованиям социально-экономического развития; -создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2033 годы |
| Исполнители программы | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, организации коммунального комплекса, подрядные организации на основе договорных отношений |
| Источники финансирования | Средства бюджета НСО, средства бюджета МО, внебюджетные источники, средства предприятия |
| Объемы финансирования | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, определяется в зависимости от объема финансирования на очередной финансовый год и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| Ожидаемые конечные результаты | Ожидаемыми результатами Программы являются: - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающих экологическим требованиям, -финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса, Развитие системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; |
|  | 1. Общие целевые показатели в области теплоснабжения Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса и снижения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов: - снижение удельного расхода угля в расчете на единицу выработанного объема тепла с 344,15 кг.у.т. /Гкал до 308,95 кг.у.т./Гкал; - снижение удельного расхода электроэнергии в расчете на единицу выработанного объема тепла с 45,7 кВтч/Гкал до 35кВтч/Гкал; - снижение расхода воды в расчете на единицу вырабатываемого объема тепла с 3,1 м3/Гкал до 2,2 м3/Гкал; - снижение уровня потерь в теплосетях с 43,1% до 18,6% - снижение показателя уровня аварийности в расчете на километр теплосетей в год с 1,7 ед/км до 0,6 ед/км. - повышение производительности труда; - увеличение степени использования производственных мощностей котельной. 2. Общие целевые показатели в области водоснабжения - снижение потерь воды в сетях с 13,2 до 4,0 % от отпущенной в сеть; - снижение доли населения, пользующегося водоразборными колонками с 57,8% до 20,0 %; - ликвидация водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в связи с полной заменой |
| Система организации контроля за исполнением Программы | За реализацией Программы контроль осуществляет администрация Решетовского сельсовета и Совет депутатов Решетовского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. |

Содержание и структура программы

| № раздела | Содержание программы | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
| 1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 6 |
| 2 | Цели, задачи и этапы реализации программы. | 6 |
| 3 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 9 |
| 4 | Перспективы развития муниципального образования Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | 11 |
| 5 | Перечень программных мероприятий | 13 |
| 6 | Ресурсное обеспечение. | 14 |
| 7 | Механизм реализации Программы | 14 |
| 8 | Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения | 14 |
| 9 | Контроль за реализацией Программы | 15 |
|  | Приложение №1 |  |
|  | Приложение № 2 |  |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2033 годы  направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения с. Решеты,  создание условий обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса,  привлечение средств внебюджетных источников. В результате решения этих задач, повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы предоставляемых коммунальных услуг.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства села являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все выше перечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса,  поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость  инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности Решетовского сельсовета  в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в селе.

- Цели,  задачи, целевые индикаторы  и этапы   реализации  программы

Целью программы является:

-реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо- и  теплоснабжения.

К основным  задачам  Программы относятся:

- повышение  надежности  и эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, отвечающей современным требованиям экономического развития и достижениям в науке, технике и технологии производства

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям  села;

-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры  за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной   инфраструктуры;

-определение источников привлечения средств, для развития систем коммунальной инфраструктуры села Решеты в интересах жилищного и промышленного строительства;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение    бюджетной    поддержки    процесса модернизации     жилищно-коммунального     комплекса села.

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Водоснабжение:

Таблица №1

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2033 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (17/9,54) (3/9,54) | 1,78 | 0,31 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (3,3/25,0) (1,2/129,7) | 13,2 | 4,0 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Скважины, Водопроводные сети (срок эксплуатации составляет более 35 лет) | 64,3 | 5,0 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (207/1903) (1903/1903) | 10,9 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (15018/1903) (42747/1903) | 7,9 | 22,46 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Теплоснабжение:

Таблица №2

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2033 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (3/1,73) (1/1,73) | 1,7 | 0,6 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки тепловой сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (1,38/3,2) (0,60/3,2) | 43,1 | 18,6 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами) На количество тепловой энергии отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Тепловые сети | 60,0 | 5,0 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (67/1903) (82/1903) | 0,03 | 0,04 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного отопления |

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов  в  сфере водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения на период 2023-2033 годы, а так же программным  проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

3 . Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Муниципальное образование Решетовского сельсовета включает одно поселение - село Решеты. Решетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области расположен в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 237 км от областного центра г.Новосибирска, в 25 км от районного центра с.Кочки и в 115 км от ближайшей железнодорожной станции с. Половинное Краснозерского района. Население с. Решеты составляет 2200 человек. Системы теплоснабжения и водоснабжения  являются частью муниципальной инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности бюджетных и внебюджетных организаций Решетовского сельсовета. В системе водоснабжения водопроводом пользуются 207 человек, а пользуются колодцем в подворьях 1696 человек. В системе теплоснабжения 67 человека пользуются центральным отоплением, а 1836 человек пользуются печным отоплением /электрокотел.

3.1 Характеристика существующей системы водоснабжения.

Водоснабжение питьевой водой на территории с. Решеты (2-е отделение) осуществляется путем поднятия воды из скважины №5 СБВ 2009г,  расположенной на территории с. Решеты Кочковского района Новосибирской области, глубина скважины 235 м. Система очистки – станция водоподготовки. «МУП Решетовское ЖКХ» в 2012г. оформила Лицензию на пользование недрами – НОВ 02562 ВЭ

Водоснабжение питьевой водой на территории с. Решеты (4-е отделение) осуществляется путем поднятия воды из скважина № 2144 2013г,  расположенной на территории с. Решеты Кочковского района Новосибирской области, глубина скважины 235 м. Система очистки – станция водоподготовки. «МУП Решетовское ЖКХ» в 2019г. оформила Лицензию на пользование недрами – НОВ 80404 ВР.

Собственниками источника холодного водоснабжения, сетей является МО Решетовский сельсовет.

Поддержание оборудования и сетей водоснабжения в надлежащем состоянии возложено на ресурсоснабжающую организацию «МУП Решетовское ЖКХ» (Договор хоз.ведения № б/н от 27.12.2013г.), которая в свою очередь обязаны обслуживать переданные объекты, производить текущий ремонт, обеспечивать по ним транспортировку холодного водоснабжения, обеспечивать поставку холодной воды до потребителей.

Общая протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых  «МУП Решетовское ЖКХ» составляет 9,5 км. Срок эксплуатации скважин и сетей водоснабжения составляет более 35 лет, износ основных средств системы водоснабжения  – 64,3%  (по состоянию на 01.01.2023 г.).

Проведенным комиссионным обследованием существующей системы водоснабжения МО Решетовского сельсовета определено, что участки водопровода  в с. Решеты  – 7,950 км находятся в аварийном состоянии  и требуют реконструкции.

Водопровод выполнен стальными, полиэтиленовыми и чугунными трубами, диаметром труб – 25–110 мм. Колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы отсутствуют. Колодцы на ответвленных магистральных труб  требуют  очистки, ремонта и замены запорной арматуры. Износ стальных и чугунных труб составляет 100%. Чугунные трубы  постоянно рвутся. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

Количество аварий составляет в среднем по 1,5 аварии на км сетей в год. Из-за неработающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения всего села.

Водоразборные колонки (47 шт.) пришли в полную негодность, оборудование для водозабора и пожарные гидранты требуют замены.

Отсутствует станция водоочистки.

Реконструкция разводящей водопроводной сети от водозабора не проводилась, в связи с чем пропускная способность отходящих водопроводов не может обеспечивать в летний период водой все население.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения,  улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

Для повышения надежности и качества  предоставляемых услуг (питьевая вода)  запланировано бурение артезианской скважины на 2-м отделении в 2023 году. В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей СанПиН, предусматривается установка водоочистки на существующей скважине и скважине, планируемой к бурению.

3.2 Характеристика существующей системы теплоснабжения.

На территории Решетовского сельсовета функционируют две котельные, одна из них находится в муниципальной собственности. С 01.06.2006 года по настоящее время системы теплоснабжения Решетовского сельсовета обслуживает «МУП Решетовское ЖКХ»

Котельная общей площадью 165 м2, срок ввода в эксплуатацию 1965 год. В котельной установлено  3 котла марки: 1.КВр- 0,8 (0,69 Гкал/ч); 2.  КВр – 1,25 ТТ (1,1 Гкал/ч); 3. КВр – 1,25, (1,08 Гкал/ч). Общая протяженность магистральных сетей по подаче тепла составляет – 1,73 км, между собой не закольцованы, отопление подается круглосуточно, объем услуг определяется по расчетам.

Среднесуточный объем вырабатываемого тепла на отопление в муниципальном образовании составляет 39,06Гкал в сутки отопительного сезона. Объем производства тепловой энергии за 2022 год составил 3,19 тыс. Гкал, потери составили 1,38 тыс. Гкал.

За время работы предприятия технические условия на подключение к теплосетям не выдавались.

По приборам учета осуществляет расчет Решетовская средняя общеобразовательная школа; магазин (ИП Чухно; ПТПК; ООО «Хабир», задние конторы, столовая, дет.сад, жилые дома,

Здание котельной не соответствует требованиям эксплуатации:

- отсутствует аварийное освещение

Котлы, а также оборудование котельной нормально функционирует.  В 2022году были заменены 2 (два) котла, электрооборудование (агрегаты). Год строительства почти всех тепловых сетей 1976 год, общий износ основных объектов системы теплоснабжения (котельной и теплосетей)  составляет 95%.

В настоящее время 600 м тепловых сетей находятся в неудовлетворительном состоянии. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляет – 44,0%. Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их изношенность, отсутствии изоляции теплосети, несанкционированный разбор воды из системы отопления потребителями для собственных нужд, покупатели (абоненты) теплоснабжения уменьшают (прикрывают задвижку) подачу тепла в свои здания (дома) в целях экономии; при этом котельная работает в штатном режиме.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области теплоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов теплоснабжения, улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

Для оптимизации теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести реконструкции системы теплоснабжения  путем модернизации теплотрассы муниципального образования  с применением изделий полепропеленовые трубы.

- Перспективы развития муниципального образования

Решетовского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

В соответствии с  Комплексной программой  социально–экономического развития Решетовского сельсовета на 2011-2025 годы социально-экономическое развитие  муниципального образования характеризуется определенными позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный    объем оказанных платных услуг населению,  увеличение перевезенных  грузов  автомобильным транспортом. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли.

Решетовский  сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики – природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2023 года зарегистрировано 39 предприятий, организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственных- 7 (из них крестьянских (фермерских) хозяйств- 6), торговли – 19.

Специализацией поселения является сельскохозяйственное производство. Данным видом деятельности занимаются: ОАО «Решетовское», 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, 821 ЛПХ.

В поселении функционирует одна школа: Решетовская средняя общеобразовательная школа, ФАП, Дом милосердия, почтовое отделение, детский сад и клуб. Они оснащены квалифицированными специалистами. Дом культуры  укомплектован кадрами. Работает художественная самодеятельность, вокальный коллектив, детские кружки по интересам.

В социальной сфере сохранится тенденция дальнейшего развития. Планируется увеличение размера оплаты труда, дальнейшее укрепление материально-технической базы.

В области образования будет продолжен процесс повышения качества образования, улучшения профессиональной подготовки кадров. Так же полностью сохранена сеть учреждений культуры. Целенаправленно ведется работа по улучшению качества спортивного обучения и приобретения инвентаря.

Целью развития муниципального образования является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства. Для достижения этой цели поставлены задачи:

- осуществление мер адресной поддержки населения по оплате  жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение вывода предприятия ЖКХ на режим безубыточного функционирования;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы объектов  коммунального назначения;

- обеспечение качественного содержания жилищного фонда на территории муниципального образования;

- обеспечение комплексного благоустройства  муниципального образования.

Однако наблюдаются негативные тенденции по ряду параметров, прежде всего, в  реальной  заработной плате населения,  усиливается социальная и экономическая дифференциация населения.

Также одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения. В общей структуре причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы. На территории поселения ФАП осуществляется первичное обслуживание, имеется автомобиль «скорая помощь». Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. В целях стабилизации  демографической ситуации и в соответствии с концепцией демографической политики РФ  разработана «Программа демографического развития Решетовского сельсовета».

Основной проблемой является занятость населения. Остро стоит вопрос с недостатком квалифицированных кадров, планируется привлечение рабочих со стороны. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий.

В связи с устойчивым спросом на коммунальные услуги,  мероприятия  по строительству, реконструкции и модернизации способствуют  увеличению  объема потребления  коммунальных услуг, в том числе по водоснабжению за счет  подключения к централизованному водоснабжению всех потребителей  воды, снижению потерь  при транспортировке. Мероприятия  в сфере теплоснабжения  позволят увеличить объем оказанных услуг  в результате присоединения к  тепловым сетям  новых потребителей, снижения тепловых потерь при транспортировке за счет  использования  энергоэффективных  материалов и технологий.

5. Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:

- мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения;

-мероприятия по развитию системы коммунального теплоснабжения

Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры  на 2023-2033годы

Таблица №8

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2023-2033 |  | 74 088,90 |
| 1.1 | Бурение артезианской скважины 2-е отделение (ул.Калинина ) (с установкой водоочистки в трассу, установка прибора учета, приборов частотного регулирования) | 2023 | 1 шт | 17 619,10 |
| 1.2 | Реконструкция водопровода по ул. Олимпийская (с переходом) | 2026 | 700,0 м | 2 197,70 |
| 1.3 | Реконструкция водопровода по ул. Щорса (с переходом) | 2027 | 1300,0 м | 4 489,50 |
| 1.4 | Реконструкция водопровода по ул. Тутученко | 2030 | 1200,0 м | 4 765,80 |
| 1.5 | Реконструкция водопровода по переулку 1-й Центральный | 2031 | 700,0 м | 3 197,10 |
| 1.6 | Реконструкция водопровода по переулку 2-й Центральный | 2031 | 700,0 м | 3 197,10 |
| 1.7 | Реконструкция водопровода по ул. Горького | 2033 | 650,0 м | 3 414,00 |
| 1.8 | Реконструкция водопровода по ул. Комсомольская | 2033 | 900,0 м | 4 727,10 |
| 1.9 | Реконструкция водопровода по ул. Карасукская | 2032 | 1000,0 м | 4 989,70 |
| 1.10 | Реконструкция водопровода по ул. Тельмана (с переходом) | 2032 | 800,0 м | 3 991,80 |
| 1.11 | Бурение артезианской скважины 2-е отделение (ул.Карасукская ) (с установкой водоочистки в трассу, установка прибора учета, приборов частотного регулирования) | 2032 | 1 шт | 21 500,00 |
| 2. | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2023-2033 |  | 19 092,40 |
| 2.1 | Замена 2 (двух) котлов | 2029-2031 | 2 шт | 2 500,00 |
| 2.2 | Замена электрооборудование (агрегаты, насосы и пр. оборудование) | 2027-2033 | - | 2 000,00 |
| 2.3 | Модернизация тепловых сетей от котельной до школы | 2025 | 100 м | 1 200,00 |
| 2.4 | Модернизация тепловых сетей по ул. Олимпийская (основная трасса) | 2026 | 500 м | 6 580,00 |
| 2.5 | Замена 1 котла на котельной «МУП Решетовское ЖКХ» | 2033 | 1 шт | 1 680,00 |
| 2.6 | Строительство теплотрассы по ул.Ленина, подключение новых потребителей | 2029-2033 | 390 м | 5 132,40 |

6. Ресурсное обеспечение.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2033 год составляет  28503,72 тыс.руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2023 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

-средства бюджета НСО,

- средства бюджета МО,

- внебюджетные источники,

- средства предприятия

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  приведены в Приложении 1 к Программе.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

7. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

- контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

- выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы,

прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в Решетовском сельсовете.

Кроме того, в результате  реализации  Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области и Совет депутатов Решетовского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области  на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Совету депутатов Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

Приложение 1 к программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Решетовского сельвета

Кочковского района Новосибирской области

на 2023-2033 годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

I.  Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансиро-вания тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение артезианской скважины (с установкой водоочистки в трассу, установка прибора учета, приборов частотного регулирования) 2-е отделение (ул.Калинина) 4-е отделение (ул.Карасукская) | Дефицит воды. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям Санитарные правила и нормы раздел V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", по общей жесткости | Повышение надежности работы системы водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг, снижение потребления | 17 619,10 21 500,00 | 2023 2032 |
| 2 | Реконструкция водопроводов с.Решеты | Ликвидация аварийных участков водопроводной сети, сокращение потерь и утечек воды в сетях. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг, снижение потребления электроэнергии | 34 969,80 | 2026-2033 |
|  |  |  | Итого | 74 088,90 | 2023-2033 |

- Теплоснабжение.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тепловых сетей | Износ тепловых сетей | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 7 780,00 | 2023-2033 |
| 2 | Замена котлов на котельной «МУП Решетовское ЖКХ» | Износ существующего оборудования котельной | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения повышение производительности | 6 180,00 | 2029-2033 |
| 3 | Строительство теплотрассы по ул.Ленина, подключение новых потребителей | Увеличение потребителей | Повышение уровня жизни населения, увеличение собираемости платежей населения | 5 132,40 | 2029-2033 |
|  |  |  | Итого | 19 092,40 |  |

Приложение  2

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Решетовского сельвета

Кочковского района Новосибирской области

на 2023-2033 годы»

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

| Год | Инвестиции тыс. руб. | За счет бюджета МО, тыс.руб. | За счет средств предприятия тыс.руб. |  | За счет бюджета НСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 2023 | - | - | - |  | 17 619,10 |
| 2024 | - | - | - |  | - |
| 2025 | - | - | - |  | - |
| 2026-2033 | 2 823,50 | 564,70 | - |  | 53 081,60 |
| Итого | 2 823,50 | 564,70 | - |  | 70 700,70 |
| Системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 2023 | - | - | - |  | - |
| 2024 | - | - | - |  | - |
| 2025 | - | - | - |  | 1 200,00 |
| 2026-2033 | 1 200,00 | 165,40 | 150,00 |  | 16 377,00 |
| Итого | 1 200,00 | 165,40 | 150,00 |  | 17 577,00 |